Les locaux doivent périodiquement faire l’objet d’inspections de sécurité. La fréquence de ces inspections est déterminée par l’organisation ainsi que par des réglementations et des ordonnances locales. Veuillez utiliser la présente liste de vérification afin d’effectuer un examen complet, indépendamment de la fréquence des inspections. Vous pouvez y apporter les modifications nécessaires pour refléter le caractère individuel de votre organisation ou de votre lieu de travail.

Questions administratives liées aux locaux

- Les règles et les procédures de sécurité sont indiquées par écrit.

- Les trajets d’évacuation sont affichés et les chemins menant aux sorties et aux centres d’hébergement sont libres et dégagés.

- Toutes les sorties sont indiquées par des panneaux lumineux.

- Les signaux d’alarme et les systèmes de notification peuvent être entendus dans tous les locaux.

- Des dispositions ont été prises pour les personnes en situation de handicap.

- Les allées piétonnes et les cages d’escaliers répondent aux besoins des personnes en situation de handicap.

- Les nouveaux membres du personnel reçoivent une orientation sur la sécurité dans le cadre de leur intégration.

Renseignements médicaux d’urgence

  - Les coordonnées des personnes à joindre en cas d’urgence sont affichées bien en vue dans tous les locaux.

  - Des trousses de premiers soins et des défibrillateurs externes automatisés (DEA) sont accessibles sur place, bien entretenus et en bon état.

  - Des procédures sont en place pour prévenir l’exposition accidentelle à des agents pathogènes transmissibles par le sang.

Risques de glissades, de trébuchements et de chutes

- Les échelles sont dotées de pattes antidérapantes.

- Les échelles métalliques portent la mention « Ne pas utiliser à proximité d’appareils électriques ».

- Les zones surélevées sont sécurisées par des garde-corps.

- Les allées piétonnes ne présentent aucun danger et sont bien entretenues.

Sécurité incendie

- Les extincteurs portables sont adéquatement installés, distribués et régulièrement inspectés.

- Les liquides inflammables sont entreposés dans des contenants de sûreté approuvés à cette fin.

- Les débris combustibles sont éliminés régulièrement et ne s’accumulent pas.

- Les systèmes d’extinction d’incendie sont fonctionnels et régulièrement inspectés.

Risques d’origine électrique

- Les machines et les équipements sont bien mis à la terre.

- Les panneaux électriques sont bien identifiés et facilement accessibles.

- Les fusibles et les disjoncteurs sont installés et contrôlés périodiquement.

- Les câbles effilochés sont inexistants.

Matières dangereuses

- Les matières dangereuses sont entreposées dans des contenants approuvés et clairement identifiés.

- Des fiches signalétiques sont présentes pour toutes les matières dangereuses entreposées.

- Il est interdit de fumer et de manger dans les zones où l’on utilise des produits chimiques.

- Si des produits chimiques dangereux sont utilisés sur le site, des douches oculaires et des douches d’urgence y sont installées.

Équipement de protection individuelle (EPI)

- L’EPI à la disposition du personnel est adapté aux risques posés par les produits présents dans les locaux.

- Des lignes directrices claires sur le port de l’EPI sont affichées dans les locaux.

- D’autres vêtements protecteurs sont offerts au besoin.